OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca będzie realizował usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego
   dla Inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”
2. Opis Inwestycji:
Dane charakterystyczne budynku / bloku „C” :

a) powierzchnia wewnętrzna niskiego parteru: 332,40 m 2,
b) powierzchnia wewnętrzna parteru: 1146,07 m2 ,
c) powierzchnia wewnętrzna ogółem: 1778,47 m2 ,
d) powierzchnia użytkowa SOR – u: 1133,98 m2 ,
e) powierzchnia zabudowy (niski parter): 1432,74 m2 ,
f) powierzchnia zabudowy – zadaszenie podjazdu 244,43 m2 ,
g) kubatura części dobudowanej (w patio): 2218 m3 ,
h) kubatura zadaszenia podjazdu: 334 m3 ,
i) wysokość do attyki części dobudowanej: 8,00 m
j) wysokość całego budynku: 33,80 m,
k) długość części dobudowanej (w poziomie niskiego parteru): 33,01 m,
l) szerokość części dobudowanej (w poziomie parteru): 10,42 m.

Cały budynek / blok „C” pod względem grupy wysokości zakwalifikowano do wysokich
(W).

 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

A) Architektura

 Przebudowa SOR-u ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb SOR-u oraz jego doposażenie.

Oddział zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych oraz dojazdu
specjalistycznych środków transportu sanitarnego (parter). Szpital posiada całodobowe lądowisko, w odległości zapewniającej przyjęcie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lokalizacja Oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blokiem Operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Szpitalnym
Część pomieszczeń projektowanych przynależnych do SOR-u zlokalizowano na niższej
kondygnacji (tzw. niski parter). Posadzka kondygnacji niskiego parteru jest podniesiona w
stosunku do poziomu gruntu o około 30cm.

Do podstawowych obszarów SOR-u należą:
- obszar rejestracji, segregacji i przyjęć
- obszar resuscytacyjno – zabiegowy
- obszar terapii natychmiastowej
- obszar wstępnej intensywnej terapii
- obszar obserwacji
- obszar konsultacji
- zaplecze administracyjno – gospodarcze.

B) Instalacje elektryczne

Projekt swoim zakresem obejmuje:
a/ przebudowę oraz rozbudowę istniejącej rozdzielni RNN-2C
b/ rozbudowę istniejącej rozdzielni RNN-2C sekcji rezerwowanej agregatem prądotwórczym
c/ rozbudowę istniejącej rozdzielni RNN-2C sekcji oddymiania
d/tablice rozdzielcze zasilania podstawowego TR0, TR1, TR2
e/tablice rozdzielcze zasilania rezerwowego TA0, TA1, TA2
f/tablicę rozdzielczą zasilania gwarantowanego T K
g/tablicę zasilania gwarantowanego urządzeń medycznych RM
h/tablice rozdzielcze zasilania sieci medycznej RIT1, RIT2, RIT3 z transformatorami separacyjnymi
h/doposażenie istniejącej tablicy rozdzielczej zasilania sieci medycznej RIT
i/jednostkę zasilacza UPS oraz wyłącznik ppoż UPS
j/wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ
k/wykonanie tras kablowych
l/instalację zasilania technologii i urządzeń medycznych
m/instalacje oświetlenia:
- ogólnego,
- ewakuacyjnego,
- kierunkowego,
n/ instalację gniazd wtykowych:
* jednofazowych ogólnego użytku - 230V,
* trójfazowych - 230V,
o/wydzieloną sieć rozdzielczą nN do zasilania stanowisk komputerowych
p/instalację zespołów przyłączeniowych składających się z gniazd:
- zasilania podstawowego
- zasilania obwodów komputerowych
- logicznych RJ45
r/instalacje zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
s/przebudowę zasilania istniejącego wentylatora oddymiającego oraz agregatu chłodniczego w
    terenie
t/ ochronę odgromową i przepięciową
s/ ochronę przeciwporażeniową oraz połączenia wyrównawcze,

C) Instalacje sanitarne wewnętrzne obejmują:
1. Instalacje gazów medycznych
2. Instalacje wod -kan
3. instalacje co i ct
4. instalacje wentylacji klimatyzacji
5. węzeł kompaktowy ciepła

D) Instalacje sanitarne zewnętrzne

- przekładka rurociągu kanalizacji sanitarnej ϕ200 wraz ze studniami kolidujących z projektowaną rozbudową budynku.
- zaprojektowanie nowego przykanalika ks3 kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia dekontaminacji ze
studnią oraz zasuwą,
- odprowadzenie wód deszczowych z odwodnienia liniowego z budynku podjazdu dla karetek
- odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku podjazdu dla karetek.
1. Wykonawca, świadcząc usługę, o której mowa w pkt I będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego, realizując czynności nad całością zadań wynikających z umowy z Wykonawcą Inwestycji, które nie zostały zastrzeżone dla Zamawiającego. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie realizowana w okresie realizacji Inwestycji, o której mowa w pkt II, oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Inwestycji na zrealizowane roboty budowlane.
2. W ramach usługi nadzoru inwestorskiego, o której mowa w pkt I, do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, umowy z wykonawcą robót budowlanych, wykazu cen, kopii wniosków aplikacyjnych i kopii umów o dofinansowanie projektu, pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które wskaże Wykonawca, a które mogą znajdować się w posiadaniu Zamawiającego i mieć związek z wykonywaną usługą.
2) Zapewnienie na swój koszt pomieszczenia biurowego dla Wykonawcy.
3) Akceptacja bez zbędnej zwłoki dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę
4) Wyznaczenie przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą
2. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z projektami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę,
2. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
3. obecność na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu inspektorów nadzoru poszczególnych branż oraz na wezwanie Zamawiającego lub Kierownika budowy
4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
5. uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów robót budowlanych,
7. przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania
8. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
9. potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad, usterek, niedoróbek przez wykonawcę robót,
10. wykonanie końcowego rozliczenia budowy,
11. zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania związanego z rozbudową, przebudową wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lblinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” jest zobowiązany do wykonywania obowiązków jakie obciążają Zamawiającego – Inwestora Bezpośredniego, a w szczególności:
1. sprawdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych lub innych dokumentów o charakterze techniczno- finansowym wynikających z umowy na roboty budowlane;
2. Współpraca z Zamawiającym mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3. powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.
4. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych.
5. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:
  1. kontrolę i rejestrację postępu robót,
  2. kontrolę finansowania,
  3. rejestrację zmian.
Oceny użytych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych:
  1. nadzorowanie badań materiałów budowlanych,
  2. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,
  3. zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót,
  4. zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm;
  5. zlecanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,
  6. w przypadku użycia przez wykonawcę robót budowlanych materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, wykonawca robót winien uzyskać pisemną zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontroli robót:
  1. prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót,
  2. monitorowania realizacji zawartej umowy i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu,
  3. żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
  4. podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
  5. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
  6. dokonywania obmiaru wykonanych robót,
  7. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
1. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i innych dokumentów, które zostaną ustalone w umowie na roboty budowlane i dokonywanie w nich wpisów.
2. Przedkładania w imieniu Zamawiającego do właściwego organu informację o zmianie zgłoszonego wcześniej personelu po stronie wykonawcy robót.
3. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.
4. Zgłaszanie potrzeby wykonania badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.
5. Udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.
6. Współdziałania w razie potrzeby z autorem dokumentacji projektowej w tym uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.
7. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od wykonawcy robót, a w szczególności:
  1. sprawdzenia gotowości do odbioru,
  2. przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych, określonych umową z Generalnym Wykonawcą
  3. wystawienia świadectwa odbioru końcowego,
  4. przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,
  5. uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania go Zamawiającemu.
1. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.
2. Kontrola inwentaryzacji powykonawczej robót.
3. Prowadzenie bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia.
4. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru, wniosku o płatność pośrednią oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót.
5. Sprawdzanie faktur częściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 7 dni licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego bez zastrzeżeń wraz ze sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.
6. Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
7. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.
8. Zachowania wymagań ochrony środowiska.
9. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji, zmian technicznych, robotach dodatkowych powodujących wzrost kosztów inwestycji.
10. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.
11. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.
12. Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.
13. Identyfikowania wszelkich ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
14. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.
15. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich Wykonawcy robót, po uprzedniej akceptacji tego stanowiska przez Zamawiającego.
16. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.
17. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.
18. Sporządzania oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe.
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest:
  1. zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz podróży lokalnych (w przypadku zaistnienia takich sytuacji),
  2. zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną,
  3. zapewnić urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania czynności np. komputery, drukarka, telefony, materiały biurowe, odzież ochronna niezbędna podczas inspekcji placu budowy itd.
36) Zamawiający będzie miał prawo weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru będzie miał obowiązek pomocy Zamawiającemu w dokonywaniu rozliczeń z Wykonawcą.
37) W razie wykrycia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru i Zamawiający dołożą wszelkich starań do wyjaśnienia i naprawienia uchybień.